上海农商银行业务处理中心柴油发电机组维保服务采购要求

一、机组品牌型号、数量及服务期限：

1、科勒柴油发电机组，型号KM2500， 数量6台。

2、维保服务时间期限：2015年。

二、技术方案要求：

1、维保范围和标准。

注1：作为专业公司，必须对本项维保服务提出所需的一切服务内容，包括但不限于后附表格的所列内容以及对应的质量标准，以完全满足业务处理中心生产系统的连续运行。

注2：必须满足“柴油发电机组保养项目与周期表”（后附）。

注3：提供全天候应急处理服务，并在接到紧急报修通知后6小时内赶到现场进行紧急故障排除，12小时内保证系统的正常运行。

注4：必须配合每半年一次的柴油发电机组带载测试，并处理测试过程中可能出现任何异常问题。

2、服务方案（必须附维保服务记录表格样张以供确认）。

3、针对本项目拟投入的人员组成。

4、提供备品备件清单。

5、紧急状态响应方案。

6、培训方案。

7、其他建议。

8、提供近三年的相关业绩资料。

三、商务报价，包括提供服务期间的所需备品备件清单的报价。

注：付款原则：先做后付，每三个月为一个付款周期。