第四章  技术标准和要求

一、 园区智能化情况介绍	1

1.1. 系统组成及范围	1

1.1.1. 安全防范系统	2

1.1.2. 一卡通系统	5

1.1.3. 车辆防冲撞系统	7

1.1.4. 公共广播系统	7

1.1.5. 有线电视系统	8

1.1.6. 结构化综合布线系统	8

1.1.7. 网络交换机系统	9

1.1.8. 会议系统	10

1.1.9. 信息发布系统	11

1.1.10. 楼宇自动控制系统	11

1.2. 系统投入使用情况	13

二、 运维服务总体要求	13

2.1. 运维服务范围	13

2.1.1. 系统范围	13

2.1.2. 运维工作范围	13

2.2. 运维服务团队	14

2.2.1. 运维团队构架	14

2.2.2. 运维经理（项目经理）	14

2.2.3. 运维团队成员	15

2.3. 运维服务质量保障措施	15

2.3.1. 完整的技术解决方案和服务方案（★）	15

2.3.2. 人员驻场保障	16

2.3.3. 服务管理保障措施（★）	16

2.3.4. 验收及考核保障措施（★）	17

2.3.5. 原厂服务保障措施（★）	17

2.3.6. 安全性保障措施	17

2.3.7. 稳定性保障措施	17

2.3.8. 故障解决及响应保障措施	17

2.3.9. 备品备件要求（★）	17

# 园区智能化情况介绍

上海农商银行业务处理中心园区智能化项目工程位于银行卡产业园二期地块，东邻川沙路，南邻来安路，西邻乐昌路、北邻锦绣东路。工程建设单位为上海农村商业银行股份有限公司。

本次招标是针对西区智能化弱电系统的运维服务，主要包括但不限于：

2#楼办公区域

西区防灾中心

西区地下功能区域

西区室外区域

## 系统组成及范围

本项目智能化系统由10个子系统组成，园区智能化系统由以下系统组成：

安全防范系统

一卡通系统

车辆防冲撞系统

公共广播系统

有线电视系统

综合布线系统

网络交换机系统

会议系统

信息发布系统

楼宇自动控制系统

### 安全防范系统

- 视频监控系统

视频监控系统采用全IP的数字监控系统平台；系统传输网络基于通过园区的综合管理网。主控中心设置在2#楼一层防灾中心。前端枪式摄像机185台、半球摄像机180台、电梯摄像机10台、网络型一体球机3台。主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内型标准枪式网络摄像机（含镜头） | SONY | 台 | 105 |  |
|  | 室内标准半球网络摄像机 | SONY | 台 | 162 |  |
|  | 高清枪式网络摄像机720P（含镜头） | SONY | 台 | 2 |  |
|  | 高清半球网络摄像机720P | SONY | 台 | 18 |  |
|  | 全高清枪式网络摄像机1080P（含镜头） | SONY | 台 | 34 |  |
|  | 全高清半球网络摄像机1080P | SONY | 台 | 22 |  |
|  | 模拟电梯半球 | SONY | 台 | 10 |  |
|  | 室外型标准枪式网络摄像机（含镜头） | SONY | 台 | 44 |  |
|  | 室外型网络一体球机（含镜头） | SONY | 台 | 3 |  |
|  | 网络视频服务器(1路) | SONY | 套 | 4 |  |
|  | 网络视频服务器(4路) | SONY | 套 | 4 |  |
|  | 楼层显示器 | 冠林 | 套 | 10 |  |
|  | 安防管理平台 | SONY | 台 | 1 |  |
|  | 安防平台服务器 | SONY | 台 | 5 |  |
|  | 安防存储服务器 | SONY | 台 | 8 |  |
|  | 扩展存储单元 | SONY | 台 | 14 |  |
|  | 安防上墙服务器 | SONY |  | 5 |  |
|  | 主控键盘 | SONY | 台 | 1 |  |
|  | KVM切换器 | 力登 | 台 | 2 |  |
|  | 客户端软件 | SONY | 套 | 8 |  |

- 入侵报警系统

入侵报警系统采用总线制传输模式，利用防区模块将各防区的报警信号通过总线传输至控制中心，同时在部分现场可通过总线式接入防区键盘进行现场布撤防。2#楼控制中心内设置一套入侵报警主机、布撤防键盘、以及接警工作站等相关设备。系统内触发的报警设置为二级报警，园区主控中心内采用一级报警，可通过110报警主机报至公安局110接警中心。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸顶双鉴探测器 | BOSCH | 只 | 38 |  |
|  | 壁挂双鉴探测器 | BOSCH | 只 | 42 |  |
|  | 紧急按钮 | BOSCH | 只 | 33 |  |
|  | 布撤防键盘（8防区） | BOSCH | 只 | 7 |  |
|  | 八防区模块 | BOSCH | 只 | 11 |  |
|  | 报警主机 | BOSCH | 只 | 1 |  |
|  | LCD控制键盘 | BOSCH | 只 | 1 |  |
|  | 总线延伸模块 | BOSCH | 只 | 1 |  |
|  | 32路报警联动模块 | BOSCH | 只 | 4 |  |
|  | 网络模块 | BOSCH | 只 | 1 |  |
|  | 报警软件 | BOSCH | 只 | 1 |  |
|  | 控制工作站 | DELL | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 | HP | 台 | 1 |  |
|  | 声光警号 | 豪恩 | 只 | 若干 |  |
|  | 总线单防区输入输出模块 |  | 只 | 7 |  |

- 周界报警系统

周界报警系统采用总线制控制网络结构，即电子围栏报警主机前端现场接入报警总线防区模块，防区模块通过总线方式接入后台报警主机系统。

2#楼控制中心内设置一套周界报警主机、布撤防键盘以及接警工作站等相关设备，对西区周界报警防区的管理。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单防区脉冲主机(高压) | GREATWALL | 台 | 1 |  |
|  | 双防区脉冲主机(高压) | GREATWALL | 台 | 6 |  |
|  | 终端拉线杆 | GREATWALL | 根 | 若干 |  |
|  | 终端杆绝缘子 | GREATWALL | 只 | 若干 |  |
|  | 终端绝缘子固定夹 | GREATWALL | 只 | 若干 |  |
|  | 承力杆 | GREATWALL | 根 | 若干 |  |
|  | 承力杆绝缘子 | GREATWALL | 只 | 若干 |  |
|  | PV过线杆 | GREATWALL | 根 | 若干 |  |
|  | 避雷器 | GREATWALL | 只 | 12 |  |
|  | 接地桩 |  | 根 | 13 |  |
|  | 主动红外双束30米 | BOSCH | 对 | 8 |  |
|  | 报警主机 | BOSCH | 台 | 1 |  |
|  | 键盘 | BOSCH | 只 | 1 |  |
|  | 单防区模块 | BOSCH | 个 | 12 |  |
|  | 网络模块 | BOSCH | 块 | 1 |  |
|  | 报警软件 | BOSCH | 套 | 1 |  |
|  | 控制工作站 | DELL | 台 | 1 |  |
|  | 打印机(与入侵报警合用) |  | 台 | 1 |  |
|  | 32路报警联动模块 | BOSCH | 套 | 1 |  |
|  | 主机备电 | 国产 | 只 | 1 |  |
|  | 声光警号 | 豪恩 | 只 | 1 |  |

- 无线巡更系统

系统设计采用方便灵活的离线式电子巡更方式。总共设计120个巡更点，由2#楼防灾中心进行管理。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | LANDWELL | 只 | 2 |  |
| 2 | 数据通讯器 | LANDWELL | 只 | 1 |  |
| 3 | 信息钮 | LANDWELL | 只 | 120 |  |
| 4 | 人员卡 | LANDWELL | 个 | 10 |  |
| 5 | 巡更软件 | LANDWELL | 套 | 1 |  |

- 室外防雷系统

本项目中的室外防雷系统主要是针对包含室外视频监控、室外周界报警等子系统的信号、控制、电源等防雷设备以及现场防雷接地实施等范围，主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能防雷器(周界总线用) | ASP | 只 | 2 |  |
| 2 | 多功能防雷器(周界电源用) | ASP | 只 | 2 |  |
| 3 | 防雷接地点 | 国产 | 套 | 46 |  |
| 4 | 多功能电涌保护器 | 国产 | 只 | 37 |  |
| 5 | 模块化6V2条数据线保护 | 国产 | 只 | 4 |  |
| 6 | 模块化200V广播音频系统2线保护 | 国产 | 只 | 2 |  |
| 7 | 专用连接线 |  | 根 | 若干 |  |

- 防灾中心大屏系统

本项目防灾中心大屏设计采用46英寸DID超窄边液晶拼接显示单元，共计18台。防灾中心大屏主要是用于显示以视频监控图像为主的各类视频信号，并可实现自由灵活的实现单屏、整屏等显示效果。主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸超窄边液晶显示器液晶显示器 | 菱博 | 台 | 18 |  |
| 2 | 光感控制盒 | 菱博 | 台 | 1 |  |
| 3 | RGB矩阵 | VTRON | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频矩阵 | VTRON | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频线缆 | 国产 | m | 若干 |  |
| 6 | DID控制连接线 | 国产 | m | 若干 |  |
| 7 | RGB连接线缆 | 国产 | m | 若干 |  |

### 一卡通系统

一卡通系统由发卡授权子系统、门禁管理子系统、考勤管理子系统、电梯控制子系统、访客管理子系统、消费管理子系统、客房管理子系统和停车场管理子系统组成。

一卡通管理中心设置在2#楼1F的园区防灾总控中心，在2#楼1F的园区防灾总控中心设置一套发卡授权系统；在西区门卫以及2#楼的底层大厅接待台设置一套访客管理系统。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门禁、授权、考勤、电梯控制系统 |  |  |  |  |
|  | 服务器电脑 | DELL | 台 | 1 |  |
|  | 门禁管理工作站 | DELL | 台 | 1 |  |
|  | 考勤管理工作站 | DELL | 台 | 1 |  |
|  | 授权发卡器 | HID | 台 | 1 |  |
|  | 证卡打印机 | DTATCDRD | 台 | 1 |  |
|  | 密钥编程器 | HID | 套 | 1 |  |
|  | 配置发卡器 | HID | 台 | 1 |  |
|  | 门禁控制系统软件 | NEDAP | 套 | 1 |  |
|  | 客户端授权 | NEDAP | 套 | 1 |  |
|  | 区域筛选 | NEDAP | 套 | 1 |  |
|  | 通道筛选 | NEDAP | 套 | 1 |  |
|  | 读卡器 | HID | 个 | 223 |  |
|  | 电梯呼叫控制用读卡器 | HID | 个 | 16 |  |
|  | 带CPU四门控制器 | NEDAP | 台 | 17 |  |
|  | 不带CPU四门控制器 | NEDAP | 台 | 50 |  |
|  | 双电源控制器 |  | 台 | 35 |  |
|  | 12路输入控制器 | NEDAP | 台 | 1 |  |
|  | 机电一体锁 | Schlage | 把 | 21 |  |
|  | 双门磁力锁 | TRMEIC | 把 | 40 |  |
|  | 单门磁力锁 | TRMEIC | 把 | 10 |  |
|  | 双门电动推杠锁 | Falcon | 把 | 52 |  |
|  | 标准门禁点 | NEDAP | 个 | 296 |  |
|  | 读卡器授权点 | NEDAP | 个 | 296 |  |
|  | 双向读卡器授权点 | NEDAP | 个 | 32 |  |
|  | 门状态检测点 | NEDAP | 个 | 200 |  |
|  | APB功能 | NEDAP | 个 | 32 |  |
|  | 输入信号点 | NEDAP | 个 | 18 |  |
|  | 读卡器（带密码键盘） |  | 个 | 5 |  |
|  | AEpu处理单元 |  | 台 | 10 |  |
|  | 读卡器接口 |  | 台 | 10 |  |
|  | 机电一体锁（双向） |  | 把 | 12 |  |
|  | 机电一体锁过线器 |  | 把 | 33 |  |
|  | 双门磁力锁门内支架 |  | 把 | 26 |  |
|  | 电插锁 |  | 把 | 82 |  |
|  | 无线机电一体锁 |  | 把 | 15 |  |
|  | 无线机电锁管理软件 |  | 套 | 1 |  |
|  | 电动推杆锁过线器 |  | 把 | 110 |  |
|  | 密码输入授权点 |  | 个 | 1 |  |
|  | 摆闸 |  | 台 | 1 |  |
|  | 10路输出控制器 |  | 台 | 10 |  |
|  | 证卡打印机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 可视对讲机室内机 | BOSCH | 台 | 1 |  |
|  | 可视对讲机门口机 | BOSCH | 台 | 1 |  |
|  | 可视对讲机背板 | BOSCH | 个 | 1 |  |
|  | 可视对讲机电源 | BOSCH | 台 | 1 |  |
|  | 防水型指纹仪 | BOSCH | 台 | 1 |  |
|  | 指纹录入注册仪 | BOSCH | 台 | 1 |  |
|  | 考勤显示设备 |  | 台 | 1 |  |
|  | 访客系统 |  |  |  |  |
| 1 | 访客管理工作站 | DELL | 台 | 2 |  |
| 2 | 访客管理模块 | NEDAP | 套 | 2 |  |
| 3 | 授权发卡器 | HID | 台 | 1 |  |
| 4 | 身份证阅读器 | 3M | 台 | 2 |  |
| 5 | 照相机 | 佳能 | 台 | 2 |  |
|  | 西区停车场地下室 |  |  |  |  |
| 1 | NICE折臂器 |  | 台 | 1 |  |

### 车辆防冲撞系统

车辆防撞系统属于通行通道管制设备，对指定区域的通道路口进行封闭，具有防撞、防暴功能，防止车辆的恶意冲卡，保障园区内的安全和正常秩序。

本项目园区西区共安装17套液压升降路桩，以全自动机电一体化液压升降式路障为基础，配套智能微电脑控制系统硬件、RFID无线射频卡和后台管理软件,实现授权出入控制，对各出入口进行管制，防止未授权车辆强行进出。每个通道口设置1套控制中心，分别对各升降柱进行管理。

主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压升降路桩 | PILOMAT | 套 | 17 |  |
| 2 | 地感检测器连感应线圈 | 国产 | 套 | 4 |  |
| 3 | 遥控收发模组 | PILOMAT | 套 | 4 |  |
| 4 | 线缆及安装 |  | 套 | 若干 |  |

### 公共广播系统

本项目公共广播系统基本功能包括基本公众广播和消防广播，既能实现日常业务广播、背景音乐和一般性的播放要求，又能实现消防紧急情况下的紧急广播。

系统总计365个吸顶喇叭、404个壁挂喇叭、19个草地音箱、17个6W音控、7个30W音控、2个60W音控、13个120W音控。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3W吸顶扬声器 | ABK | 只 | 365 |  |
| 2 | 6W壁挂喇叭 | ABK | 只 | 404 |  |
| 3 | 30W草地喇叭 | ABK | 只 | 19 |  |
| 4 | 6W音控器（四线制） | ABK | 只 | 17 |  |
| 5 | 30W音控器（四线制） | ABK | 只 | 7 |  |
| 6 | 60W音控器（四线制） | ABK | 只 | 2 |  |
| 7 | 120W音控器（四线制） | ABK | 只 | 13 |  |
| 8 | 2*60W功放 | ABK | 台 | 6 |  |
| 9 | 2*120W功放 | ABK | 台 | 9 |  |
| 10 | 2*250W功放 | ABK | 台 | 6 |  |
| 11 | 2*350W功放 | ABK | 台 | 1 |  |
| 12 | 网络语音信息服务器 | BIAMP | 台 | 1 |  |
| 13 | 网络音频输入扩展设备 | BIAMP | 台 | 1 |  |
| 14 | 网络音频输出扩展设备 | BIAMP | 台 | 3 |  |
| 15 | 网络型台式呼叫站 | BIAMP | 台 | 1 |  |
| 16 | 功放监听仪 | ABK | 块 | 2 |  |
| 17 | 广播回路控制器 | ABK | 台 | 2 |  |
| 18 | DVD播放机 | ABK | 台 | 1 |  |
| 19 | MP3播放机 | ABK | 台 | 1 |  |

### 有线电视系统

上海农商银行行业务处理中心的电视网络通过自建卫星天线系统接收卫星电视信号，通过地面共用天线系统接收当地开路电视信号并建立自办节目。西区电视终端总计135个。

主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向放大器 | 贝特 | 台 | 2 |  |
| 2 | 室内型分支分配器 | 国产 | 只 | 33 |  |
| 3 | 分支分配器箱 |  | 只 | 33 |  |
| 4 | 多媒体系统输出口 |  | 只 | 135 |  |

### 结构化综合布线系统

上海农商银行业务处理中心园区西区结构化综合布线的建设范围包括2号楼及公共区域。

结构化综合布线分为OA办公网综合布线、语音网综合布线和综合管理网综合布线这三部分。OA办公网及综合管理网的主机房设置在2号楼一层防灾中心，语音网的主机房设置在2号楼一层程控机房。

语音网及OA办公网的综合布线主要为园区内工作人员提供语音通信及网络服务的基础链路；综合管理网的综合布线主要为园区内其它的智能化专业提供网络物理支持的基础链路。

总设计综合布线点数为7532个信息点（含办公网、语音网、综合管理网）。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类48口配线架 | PANDUIT | 个 | 191 |  |
| 2 | 1U水平理线器 |  | 个 | 191 |  |
| 3 | 1U预连接光纤配线架 | PANDUIT | 个 | 70 |  |
| 4 | 多模OM4 LC尾纤 1.5米 低烟无卤 | PANDUIT | 根 | 若干 |  |
| 5 | 24芯多模万兆OM4光缆 低烟无卤 | PANDUIT | 米 | 若干 |  |
| 6 | 6类4对非屏蔽低烟无卤双绞线 白色 | PANDUIT | 箱 | 若干 |  |
| 7 | 多模OM4万兆LC-LC光纤跳线 2米 低烟无卤 | PANDUIT | 根 | 若干 |  |
| 8 | 多模OM4万兆LC-LC光纤跳线 3米 低烟无卤 | PANDUIT | 根 | 若干 |  |
| 9 | RJ45/RJ45四对6类非屏蔽 2米 低烟无卤 | PANDUIT | 根 | 若干 |  |
| 10 | RJ45/RJ45四对6类非屏蔽 3米 低烟无卤 | PANDUIT | 根 | 若干 |  |
| 11 | 6类模块 | PANDUIT | 个 | 7532 |  |
| 12 | 双口面板 | PANDUIT | 个 | 3960 |  |
| 13 | 100对大对数配线架 | PANDUIT | 个 | 57 |  |
| 14 | 110过线槽 | PANDUIT | 个 | 57 |  |
| 15 | 50大对数电缆 | PANDUIT | 轴 | 若干 |  |
| 16 | 1对式110-RJ45跳线（9FT） | PANDUIT | 根 | 若干 |  |
| 17 | 网络机柜 800*800 | 兰贝 | 台 | 41 |  |
|  | 弱电网 |  |  |  |  |
| 1 | 12芯LC光纤模块,含万兆多模耦合器,OM4 | PANDUIT | 个 | 16 |  |
| 2 | 12芯LC光纤模块,含单模耦合器,OS2 | PANDUIT | 个 | 8 |  |
| 3 | 24芯LC光纤模块,含单模耦合器,OS2 | PANDUIT | 个 | 4 |  |
| 4 | 单模 LC单芯跳线,熔接用,OS2 | PANDUIT | 根 | 48 |  |
| 5 | 24芯LC光纤模块,含万兆多模耦合器,OM4 | PANDUIT | 个 | 91 |  |
| 6 | 4芯室外单模光缆 | PANDUIT | 米 | 若干 |  |
| 7 | 双口面板（地面铜地插） | PANDUIT | 个 | 291 |  |
| 8 | 墙装设备机柜 600*450*12U |  | 台 | 4 |  |
| 9 | 室外单模网络光纤收发器及防水箱 |  | 对 | 6 |  |

### 网络交换机系统

计算机网络系统构建于结构化综合布线的物理线路基础上，目的是为上层应用提供数据传输通讯功能。园区综合管理网就是为了满足农商行园区内各智能化系统的通讯需求，为全行智能化系统提供后台业务处理支撑。

整个园区综合管理网核心位于2#楼一层消防控制室（同时2#楼网络汇聚中心也在2#楼一层园区防灾主控中心，汇聚中心配置一台高性能的三层交换机作为园区综合管理网汇聚交换机）。

接入设备主要分布在大楼内各楼层弱电间内。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电网核心交换机 | H3C | 台 | 1 |  |
| 2 | 弱电网汇聚交换机 | H3C | 台 | 1 |  |
| 3 | 弱电网汇聚交换机 | H3C | 台 | 1 |  |
| 4 | 弱电网接入交换机 | H3C | 台 | 22 |  |
| 5 | 弱电网接入交换机 | H3C | 台 | 2 |  |

### 会议系统

上海农村商业银行业务处理中心园区西区2#楼三层60人大会议室，主要用于内部员工培训及会议。

主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3600流明投影机 | EIKI | 台 | 6 |  |
|  | 6000流明投影机 | EIKI | 台 | 1 |  |
|  | 主扩扬声器 | DUS | 只 | 2 |  |
|  | 辅助吸顶扬声器 | BOSE | 只 | 12 |  |
|  | 主扩扬声器功放 | DUSBEETLES | 台 | 1 |  |
|  | 辅助吸顶扬声器功放 | DUSBEETLES | 台 | 2 |  |
|  | 数字混音引擎 | YAMAHA | 台 | 1 |  |
|  | AV矩阵切换器 | INTRON | 台 | 1 |  |
|  | RGB矩阵切换器 | INTRON | 台 | 1 |  |
|  | 会议系统主机 | DIS | 台 | 1 |  |
|  | 发言单元 | DIS | 只 | 14 |  |
|  | 主席单元标签 | DIS | 套 | 1 |  |
|  | 代表单元标签 | DIS | 套 | 3 |  |
|  | 52寸液晶显示器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 12路时序电源 | ACS | 台 | 1 |  |

### 信息发布系统

上海农村商业银行业务处理中心西区信息发布系统包括信息采集、中心控制、显控终端和传输网络，通过编码的方式实现信息的处理，系统接入园区综合管理网。

在2号楼一层大堂设置1套3*3 46英寸超窄边液晶拼接屏和2台55英寸落地式信息发布一体机，一层观光电梯厅设置4台32英寸液晶显示器。2号楼的培训、会议室门口及其他区域设置6台52英寸液晶显示器。

主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 播放工作站 | 禾麦 | 台 | 1 |  |
| 2 | 遥距多媒体显控系统软件-主控端 | 禾麦 | 套 | 1 |  |
| 3 | 遥距多媒体显控系统软件-分控端 | 禾麦 | 套 | 11 |  |
| 4 | 拼接屏播放控制器 | 禾麦 | 台 | 1 |  |
| 5 | 多媒体控制器 | 禾麦 | 台 | 10 |  |
| 6 | HDMI音视频延长器 |  | 台 | 10 |  |
|  | 液晶显示屏及拼接屏 |  |  |  |  |
| 7 | 55寸落地式信息发布一体机 | 禾麦 | 台 | 2 |  |
| 8 | 32寸液晶显示器 | NEC | 台 | 4 |  |
| 9 | 3X3 液晶拼接屏 | NEC | 台 | 9 |  |
| 10 | 52寸液晶显示器 | NEC | 台 | 6 |  |

### 楼宇自动控制系统

楼宇自控系统是采用计算机及其网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统，它确保建筑物成为具有最佳工作与生活环境、设备高效运行、整体节能效果最佳，而且安全的场所。

上海农村商业银行业务处理中心园区内楼宇自控系统（BAS）主要将建筑物内的电力、照明、中央空调、给水排水、通风、电梯等机电设备以集中监视和管理的形式，构成一个集散型系统，即分散控制与集中监视、管理的计算机局域网。为此本项目园区设计一个BA总控中心，设在2号楼1F防灾中心内。楼层间DDC控制器、末端设备等主要分布在大楼内各楼层弱电间及前端处。

控制点总数为1720个，其中AI点334个，DI点705个，AO点292个，DO点389个。

主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央控制室 |  |  |  |  |
| 1 | BA工作站 | DELL | 台 | 1 |  |
| 2 | A4打印机 | HP | 台 | 1 |  |
| 3 | MODBUS 驱动 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
|  | DDC控制器 |  |  |  |  |
| 1 | 网络控制器 | HONEYWELL | 套 | 4 |  |
| 2 | 通讯卡 | HONEYWELL | 套 | 4 |  |
| 3 | 终端电阻 | HONEYWELL | 套 | 16 |  |
| 4 | 可编程控制器 | HONEYWELL | 套 | 264 |  |
|  | 末端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液位开关 | 国产 | 个 | 94 |  |
| 2 | 风管温度传感器 | HONEYWELL | 个 | 62 |  |
| 3 | 风管温湿度传感器 | HONEYWELL | 个 | 75 |  |
| 4 | 房间温度传感器 | HONEYWELL | 个 | 48 |  |
| 5 | 室外温湿度传感器 | HONEYWELL | 个 | 2 |  |
| 6 | 压差开关 | HONEYWELL | 个 | 134 |  |
| 7 | 风差压传感器 | HUBA | 个 | 74 |  |
| 8 | 防冻开关 | HONEYWELL | 个 | 40 |  |
| 9 | 风管二氧化碳传感器 | HONEYWELL | 个 | 40 |  |
|  | 网关接口 |  |  |  |  |
| 1 | 变配电系统 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
| 2 | 冷热源群控系统 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
| 3 | 电梯系统 | HONEYWELL | 套 | 2 |  |
| 4 | 柴油发电机系统 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
| 5 | 环境控制系统 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
| 6 | 储油罐液位监测接口 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
| 7 | 泛光、智能照明接口 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |
| 8 | 锅炉系统接口 | HONEYWELL | 套 | 1 |  |

## 系统投入使用情况

上海农商银行业务处理中心西园区项目从2013年3月开始建设，于2014年6月并正式投入使用，目前系统运行良好。

为确保智能化系统的正常、可靠的运行，并有效保护信息资源，提高系统的可用性和可靠性，拟对上海农商银行业务处理中心西区弱电系统维护服务及设备维保进行招标，要求通过专业服务厂商提供相应的专业技术服务，全面提升系统的稳定性、可靠性，保障系统高效可靠的运行。

# 运维服务总体要求

## 运维服务范围

### 系统范围

本项目智能化系统由10个子系统组成（具体范围参照1.1章节），对所有系统的前端、传输、控制、端到端设备的维保及系统维护。

### 运维工作范围

本项目智能化系统运维工作要求、范围包括但不限于如下内容：

| 序号 | 服务内容 | 服务描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 定期系统健康巡检服务 | 对正常运行的系统进行日常保养、故障隐患排查等服务，并提供巡检报告（月度、季度、半年度、年度） |
|  | 现场紧急响应服务 | 技术工程师7×24提供 |
|  | 现场故障处理服务 | 设备或系统出故障后提供上门技术支持服务 |
|  | 备品备件服务 | 针对硬件平台提供完善合理的备品备件清单和解决方案 |
|  | 设备保修服务 | 对合同范围内使用过程中出现故障的设备提供保修服务 |
|  | 重大事项现场保障服务 | 重大事项期间，提供现场保障服务。 |
|  | 系统彻查服务 | 对服务范围内的软硬件平台提供彻查服务 |
|  | 事件分析处理服务 | 对系统运行状态、运行效率、故障隐患进行评估和分析，给出系统存在的各种问题，提供决策支持数据和解决、优化建议 |
|  | 技术培训服务 | 提供有针对性的系统知识相关咨询和培训 |
|  | 系统集成服务 | 提供系统软件升级服务 |
|  | 系统变更服务 | 提供服务范围外的系统变更及服务 |
|  | 维护文档及知识库维护服务 | 负责各种运维资料的整理、提交及维护 |
|  | 配合第三方检查 |  |
|  | 驻场服务 | 技术工程师常驻运维现场5×8小时驻点运维，负责事件分析处理、对系统故障进行分析和迅速做出处理、系统升级与变更等。 |
|  | 其他保障服务 | 如：电话、邮件、远程支持等服务 |

## 运维服务团队

### 运维团队构架

运维团队构架要设置合理、科学，能够覆盖本项目的智能化弱电系统，委派的运维团队要有丰富的运维经验和技术能力，并针对本项目的系统涵盖范围能够进行科学合理的人员调配。

### 运维经理（项目经理）

运维经理及本项目的运维项目经理要具备丰富的运维管理经验，有非常好的组织协调能力及相关的项目业绩和职业资格，并需要拥有机电类一级建造师证书（★）。

### 运维团队成员

针对本项目的智能化弱电子系统委派的运维团队人员要具备相应的专业技术能力。

## 运维服务质量保障措施

本项目的服务质量保障措施包括但不限于以下部分：

### 技术解决方案和服务方案（★）

（1）服务项目总体方案（应含必要的图、表）（★）

a．服务理念和目标（要求结合本项目的性质特点提出服务的定位、目标及具体实施措施）；

b．服务机构运作方法及管理制度（编制项目管理机构、工作职能组织运行图，阐述主要管理人员的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法等）；

c．服务人员配置（拟配负责人、主要工程技术管理人员的姓名，年龄、学历、职称，以及相似工作岗位工作年限，经历；）；

（2）服务方案（可辅以图、表）（★）

a．服务分项标准与承诺（针对本项目服务的要求，细化的各分项服务标准以及服务承诺）；

b．安全运行及应急处理方案

c．日常维护、维修计划与实施方案；

d．其他需说明问题。

### 人员驻场保障

安排2名技术工程师常驻运维现场，负责6×8小时驻点运维（周一至周五），关注系统运行状况，预防及处理故障，以及负责各系统设备状态的巡检。

驻场人员资质要求：（★）

1)驻场运维人员中至少有1人具备本项目使用的安防系统产品技术认证；

2)驻场运维人员中至少有1人具备本项目使用的一卡通系统产品技术认证；

3)驻场运维人员中至少有1人具备本项目使用的BA系统产品技术认证；

4)驻场运维人员中至少有1人具备本项目使用的网络产品技术认证。

驻场人员日常维护工作要求：

1）事件分析处理：处理系统的日常问题及系统维护管理工作，保障系统可靠平稳运行；

2）及时处理日常系统健康巡检中发现的问题；

3）对系统故障进行分析和迅速做出处理，保证系统的不间断运行；

4）数据库系统维护：数据定期检查和整理，数据库的日常维护、故障处理、性能监控及调优等；

5）系统升级与变更：根据需要进行系统升级与变更；

6）系统及软件安全的运行维护。

### 服务管理保障措施（★）

提供服务管理计划方案，配置科学合理的人员构架，人员工作规范化，须有服务进度计划及服务质量控制等相应措施。

### 验收及考核保障措施（★）

提供完整的考核办法及考核指标。（★）

### 原厂服务保障措施（★）

提供SONY、H3C、NEDAP、HONEYWELL等主要系统设备原厂授权服务。（★）

### 安全性保障措施

要保证整个系统的安全运行，无安全及系统事故，降低系统的故障率，保证系统的正常运行。

### 稳定性保障措施

要保证系统运行的连续性，全面提升系统的稳定性、可靠性，保障系统高效可靠的运行。

### 故障解决及响应保障措施

对系统故障进行分析和迅速做出处理，保证系统的不间断运行。

### 备品备件要求（★）

针对本项目智能化系统提供完善合理的备品备件清单和解决方案，保证运维服务的有效性和及时性。