变电所变配电设备及相关设备（含35KV设备）的检修、故障抢修及预防性试验和交接试验要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 作业周期 | 作业类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV开关设备 | 项 | 1 | 半年/项 | 小修 | 含附属设备 |
| 2 | 35KV主变压器 | 项 | 1 | 半年/项 | 小修 | 含附属设备 |
| 3 | 交直流系统 | 项 | 1 | 半年/项 | 小修 | 含附属设备 |
| 4 | 10KV开关设备 | 项 | 1 | 半年/项 | 小修 | 含附属设备 |
| 5 | 10KV/0.4 KV变压器 | 项 | 1 | 半年/项 | 小修 | 含附属设备 |
| 6 | 0.4 KV开关设备 | 项 | 1 | 半年/项 | 小修 | 含附属设备 |
| 7 | 10KV进出线区间电缆 | 项 | 1 | 一年/项 | 小修、 测试 | 含附属设备 |
| 8 | 35KV变压器油分析试验 | 项 | 1 | 一年/项 | 试验、 保养 | 含附属设备 |
| 9 | 变电所接地系统测试 | 项 | 1 | 一年/项 | 试验 | 雷雨季前集中测试 |
| 10 | 变电所设备交接试验 | 项 | 1 | 二年/项 | 试验 | 含附属设备 |
| 11 | 变电所设备预防性试验 | 项 | 1 | 一年/项 | 试验 | 含附属设备 |
| 12 | 变电所开关柜开关检测 | 项 | 1 | 一年/项 | 试验、 保养 | 含附属设备 |
| 13 | 变电所设备抢修 | 项 | 1 |  |  | 另修 |
| 14 | 变电所故障抢修 | 项 | 1 |  |  | 抢修 |